PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA CINTA CALEFACTORA

MARCA  RAYCHEM

- Desconexión de las cajas y sellos finales

- Control de continuidad de los tramos a  verificar

- Megado para verificar la Resistencia dieléctrica

- Ensayo de aislamiento de la cinta calefactor

- Verificación de la aislamiento térmico

- Medición de la temperatura de la cañería en donde se encuentra

Traceada la cinta.

Tiempo de Duración

1.-  Normalmente se establece un día de trabajo por circuito

(Se entiende por circuito cada tramo de cinta que comience con la caja y

Termine con el sello final. )

NOTA: Todas las reparaciones que pudiesen surgir del análisis se cotizaran por separado. Sin incluir reparaciones de aislamiento térmica puesto que no es nuestra especialidad

Atte.

Global Controls S.A.

Fernando  Riascos

Gerente Comercial